| Смета расходов на монтаж системы водоснабжения. | № ______/09 |
| --- | --- |
| Заказчик: | Объект: |
| Контакты: |  |

| Параметры скважины. |
| --- |
| № | Характеристика. | Ед. изм. | Кол-во. |
| 1 | Глубина скважины. | М. |  |
| 2 | Статический уровень воды. | М. |  |
| 3 | Динамический уровень воды (при откачке 2 куб. м.). | М. |  |
| 4 | Дебит скважины. | Куб. м./ ч. |  |
| 5 | Диаметр эксплуатационной колонны. | Мм. |  |
| 6 | Глубина загрузки насоса. | М. |  |
| 7 | Расстояние до 1-ой точки водозабора. | М. |  |
| 8 | Расстояние до 2-ой точки водозабора. | М. |  |
| 9 | Конструкция скважины. |  |

| Перечень оборудования, материалов, необходимых для монтажа системы. |
| --- |
| № | Наименование. | Ед. изм. | Кол-во | За ед., р. | Сумма, р. |
| 1 | Скважинный насос. |  | Шт. |  |  |  |
| 2 | Силовой подводной кабель. | .3 / 1,5 | М. |  | 88 |  |
| 3 | Реле давления. | Шт. |  | 836 |  |
| 4 | Скважинный адаптер. | 1` | Шт. |  | 8200 |  |
|  |  | 1 ¼ ` | Шт. |  | 10500 |  |
| 5 | Манометр 1-6 bar MDR 63/6 (WATTS). | Шт. |  | 748 |  |
| 6 | Трос страховочный. | Ф3 мм, нерж | П. м. |  | 55 |  |
| 7 | Зажим для троса. | Шт. |  | 27 |  |
| 8 | Хомуты крепления кабеля. | Шт. |  | 125 |  |
| 9 | Муфта кабельная термоусадочная. | КМ 3/2,5 | Шт. |  | 1025 |  |
| 10 | Труба . | PE 40 PN 10 | П.м. |  | 95 |  |
|  |  | PE 32 PN 10 | П.м. |  | 80 |  |
| 11 | Трубные соединения. | 1¼` ¦ 40 | Шт. |  | 450 |  |
|  |  | 32 ¦ R1 | Шт. |  | 310 |  |
|  |  | 32 ¦ 32 | Шт. |  | 210 |  |
|  |  | 1¼`` ¦ 1` | Шт. |  | 360 |  |
| 12 | Гофрорукав . | Ф 25 мм. | П. м. |  | 12 |  |
| 13 | Мембранный бак. | 100 л. | Шт. |  | 6600 |  |
| 14 | Арматура обвязки мембранного бака. | Комп. |  | 1320 |  |
| 15 | Арматура обвязки реле. | Комп. |  | 265 |  |
| 16 | Крышка скважины с уплотнением и крепежом. | Шт. |  | 1640 |  |
| 17 | Муфта угловая кабельная | 25 / ¾` | Шт. |  | 320 |  |
| 18 | Расходные материалы | Комп. |  | 1500 |  |
| Количество материалов может варьироваться в зависимость от окончательной глубины скважины. |
| Итого. | Сумма со ск. ___%, р. | Сумма с учетом НДС, р. |

| Смета расходов на монтаж системы водоснабжения. |
| --- |
| № | Наименование работ. | Ед. изм. | Кол-во | За ед., р. | Сумма, р. |
| 1 | Бурение скважины (с учетом трубопроводных материалов) | Ф 133 (металл) | М. |  | 2600 |  |
|  |  | Ф133 (с пласт. вжилкой) | М. |  | 2800 |  |
| 2 | Монтаж системы водоснабжения | Шт. |  | 34000 |  |
| 3 | Монтаж подводящего трубопровода | П.м. |  | 150 |  |
| 4 | Траншея 1,5/ 0,6 м. | П.м. |  | 1200 |  |
| Итого. | Сумма со ск. ___%, р. | Сумма с учетом НДС, р |

| Доставка материалов, оборудования до объекта. | Сумма без учета НДС, р. | Сумма с учетом НДС, р. |
| --- | --- | --- |

| Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения, р. |  |
| --- | --- |

| Сдача — приемка работ по монтажу системы водоснабжения. |
| --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  | Дата исполнения. |  |
| Контакты. |  | Гарантия. |  |
| Исполнитель _____________________/______________/ М.П. | Заказчик __________________________/_____________/ |

Предложенный комплект оборудования предназначен для реализации напорной системы водоснабжения, работающей в автоматическом режиме (включение-выключение насоса происходит при падении/достижении установленного давления 2.2-3.2 бар).

Требования по подготовке объекта к монтажу:

1) От главного распределительного щита к месту установки реле давления должен быть проложен электрический кабель с медной жилой 3х1,5 мм2.

2) В главном щите кабель должен быть подключен к однополюсному

защитному автомату 6 А и защитному заземлению.

На выполненные работы предоставляется гарантия один год, при условии приобретения оборудования у Подрядчика.